**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«БОБРОВО-ЛЯВЛЕНСКОЕ»**

**ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08 июня 2022 п. Боброво № 76-а

**Об утверждении нормативов состава сточных вод для**

**Центральных систем водоотведения на территории**

**Муниципального образования «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района, Архангельской области**

Руководствуясь Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, администрация муниципального образования «Боброво-Лявленское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить нормативы состава сточных вод для централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района Архангельской области концентрацией не более, мг/л:

- Взвешеные вещества-222,25

-БПК 20-134,36

- Аммония-ион-18,69

- Фосфаты- 0,49

-Нефтепродукты-0,09

-АСПАВ -2,53

- Сульфаты- 104,94

-Сухой остаток- 982,00

-Хлориды- 343,27

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Боброво-Лявленское» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования И.В. Титарчук